| CONTROL PERIÓDICO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS Y/O SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIOS |
| --- |
| OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO |
| CENTRO : |
| Revisión TRIMESTRAL | Trimestre: | Año: | Hoja ___ de ___ |

- Comprobar que se ha efectuado la última revisión anual por parte del mantenedor autorizado (en la documentación entregada por el mantenedor).

- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).

- Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).

- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.

| Nº Equipo (*) | Localización | Revisado | Funcionamiento | Limpieza de bornas | Reposición de agua destilada | Pilotos y fusibles(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| OBSERVACIONES: |  |
| --- | --- |
| Códigos: | C = Correcto | I = Incorrecto | — = No aplicable |
| (*) La ubicación de la central de alarma irá marcada en un plano anexo a este documento. (**) Exclusivamente en sistemas automáticos de detección y alarma de incendios. |

| Nº Equipo | Deficiencias observadas | Medidas correctoras |
| --- | --- | --- |

| Comprobado por: | Firma: |
| --- | --- |
| Fecha: |  |